实验室安全管理制度

一、实验室钥匙为实验室工作人员进入实验室的通行证，不得自行复制和转借。钥匙的持有者应对本实验室的安全负责。遗失一把应承担换整个锁的费用。

二、实验室内严禁吸烟、吃食物和使用电炉取暖、做饭。

三、实验室要加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。

四、严禁在实验室内存放剧毒、易燃、易爆物品，上述药品应存放在药品库内，并由专人保管。使用易燃、易爆气体时，氧、氢等气体的气瓶应与实验室相应设施隔离。使用电炉、酒精灯等明火要远离化学易燃物。如遇火警，除应立即采取必要的消防措施外，应马上电话报警“119”，并及时向上级报告。火警解除后要保护好现场。

五、电炉、电烘箱等电热设备要设置在不燃的基础台上，使用完要立即切断电源。未经同意，任何人不得随意装接新的电源。

六、实验室使用有毒物质或进行能生产有害气体的实验，应在通风橱内进行。必要时戴好防护手套，防护镜。

七、实验室产生的工作废液，应妥善处理，倒入废液桶内。严禁向水槽排放腐蚀和有毒物质。实验产生的固废弃物应倒入垃圾筒内。

八、下班时和节、假日前，管理相应实验室的人员要进行安全检查，切断电源、火源、关水、关窗，并反锁门。